河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2018年版）公示稿

- 一、推广使用的建设工程材料设备

| 序号 | 类别 | 名称 | 产品特点 | 适用范围 | 推广依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑 钢筋 及配 套产 品 | HRB400（HRB400E）钢筋 | 高强抗震、节材、综合性能优 | # 工业与民用建筑 | 《住房和城乡建设部 工业和信息化部关于加快应用高强钢筋的指导意见》（建标〔2012〕1号） |
| 2 |  | HRB500（HRB500E）钢筋 |  |  |  |
| 3 |  | HRB600（HRB600E）钢筋 |  |  | # 《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T1499.2-2018 |
| 4 |  | CRB600H、CRB680H钢筋 | 高强高延、节约资源、经济性好 | 工业与民用建筑中的混凝土板类构件 | 国家发展和改革委员会《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017本）、住房和城乡建设部《建筑业10项新技术（2017版）》、《冷轧带肋钢筋》GB/T13788-2017 |
| 5 |  | 结构成型钢筋 | 工厂预制、尺寸精准、提高质量和效率 | 工业与民用建筑 | 《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ366-2015 |
| 6 |  | 结构用型钢及钢构件 | 环保抗震、节材降耗、缩短工期 |  | 《桥梁用结构钢》GB/T 714-2015、《建筑结构用钢板》GB/T 19879-2015、《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2008 |
| 7 | 预拌 混凝 土（砂浆）及配套 材料 | 高性能混凝土 | 具有高耐久性、高工作性和高体积稳定性 | # 工业与民用建筑 | 《住房和城乡建设部 工业和信息化部关于推广应用高性能混凝土的若干意见》（建标〔2014〕117号） |
| 8 |  | 预拌砂浆 | 质量稳定、节能环保、使用方便 |  | 《河北省促进散装水泥发展条例》《预拌砂浆技术规程》DB13/T2311-2015 |
| 9 |  | 再生砂石骨料（尾矿砂石、建筑垃圾骨料）、工业固废掺合料 | 资源循环利用、减少环境污染、降低成本 | 预拌混凝土（应满足有关技术要求）、预拌砂浆、混凝土制品、道路工程等 | 《河北省住房和城乡建设厅关于推广应用尾矿和建筑废弃物建材制品的通知》（冀建材〔2014〕4号）、《再生骨料应用技术规程》JGJ/T240-2011、《HC-1高性能混凝土胶凝材料应用技术规程》DB13(J)/T 234-2017 |
| 10 |  | 高性能混凝土外加剂（聚羧酸高性能减水剂、泵送剂、防冻剂、刚性防水剂等） | 绿色无毒、相容性好、提高混凝土工作性能 | 各类混凝土 | 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 |
| 11 | 墙体 材料 | 建筑用轻质隔墙条板（厚度≥90mm） | 轻质隔音、节能防火 | 建筑非承重内隔墙 | 中国建筑材料联合会《墙体材料行业结构调整指导目录（2016年本）》（中建材联科函〔2016〕1号）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157-2014 |
| 12 |  | 再生骨料砌块（砖） | 资源循环利用、节地节能 | 各类建筑工程 | 《河北省住房和城乡建设厅关于推广应用尾矿和建筑废弃物建材制品的通知》（冀建材〔2014〕4号）、《再生骨料应用技术规程》JGJ/T240-2011 |
| 13 | 墙体 材料 | 微晶发泡板材及砌块 | 轻质高强、保温耐火 | # 工业与民用建筑维护结构及墙体装饰、保温隔热 | 《尾砂微晶发泡板材及砌块》JG/T506-2016 |
| 14 |  | 自保温砌块 | 轻质高强、节能保温 | 各类建筑工程内外墙体 | 《蒸压加气混凝士砌块标准》GB/T11968-2006、《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2010 |
| 15 |  | 复合保温砌块（砖） | 节能保温、耐久性好 | 低层建筑的承重墙及其他建筑的非承重墙 | # 《复合保温砖和复合保温砌块》GB/T29060-2012、《混凝土复合保温砌块通用技术条件》DB13/T2644-2018 |
| 16 | 保温 材料 | 绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 保温性好、节能阻燃 | 各类建筑墙体保温工程 | 《建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板》JC/T2441-2018、《石墨模塑聚苯乙烯泡沫板通用技术要求》DB13/T2582-2017 |
| 17 |  | 岩棉制品 | 节能保温、燃烧性能A级 |  | 《建筑用岩棉绝热制品》GB/T19686-2015、《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T483-2015 |
| 18 |  | 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（燃烧性能A级的高密度型） | 保温性好、燃烧性能A级 |  | 《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》JG/T536-2017 |
| 19 |  | 泡沫玻璃板 | 保温、耐久、低吸水率、燃烧性能A级 | 屋面、地面、与土壤接触的外墙保温工程 | 《泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求》JG/T469-2015 |
| 20 | 保温 材料 | 发泡陶瓷保温板 | 保温、耐久、低吸水率、燃烧性能A级 | 各类建筑墙体保温工程 | 《建筑用发泡陶瓷保温板》JG/T511-2017、《外墙外保温泡沫陶瓷》GB/T33500-2017 |
| 21 |  | 保温装饰板 | 保温、装饰于一体，部品预制，施工便捷 | 各类建筑墙体保温装饰工程 | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013、《外墙保温复合板通用技术要求》JG/T480-2015 |
| 22 | 建筑结构与保温一体化产品 | 现浇混凝土夹芯保温墙体 | 墙体结构浇筑与保温同步施工，施工方便，利于防火 | 民用建筑工程 | 《河北省住房和城乡建设厅关于推行建筑保温与结构一体化技术的通知》（冀建科〔2014〕3号） |
| 23 |  | 现浇混凝土复合保温板 | 实现墙体保温、混凝土浇筑一次成型、减少施工工序 |  |  |
| 24 | 门窗 幕墙 及配 套件 | 高性能建筑外门窗（传热系数低于2.0W/㎡·K） | 节能降耗、保温隔声 | 民用建筑工程 | 《河北省住房和城乡建设厅关于加强全省建筑节能门窗使用管理工作的通知》（冀建科〔2017〕13号） |
| 25 |  | 复合型材（木塑型材、铝木复合型材） | 节约木材、保温隔热、装饰耐久 | 建筑节能门窗 | 《建筑用节能门窗第1部分:铝木复合门窗》GB/T29734.1-2013、《河北省建筑节能门窗工程技术规范》DB13(J)114-2013 |
| 26 | 门窗 幕墙 及配 套件 | 三腔体及以上塑料门窗型材 | 保温、隔热、隔音 | 各类建筑门窗 | 《河北省住房和城乡建设厅关于加强全省建筑节能门窗使用管理工作的通知》（冀建科〔2017〕13号） |
| 27 |  | 隔热断桥铝窗型材（隔热条高度：穿条式不小于24mm，浇注式不小于22mm） | 可实现门窗的三道密封结构、提高门窗的水密性和气密性 |  |  |
| 28 |  | 真空玻璃、隔热层厚度不小于12mm的中空玻璃、低辐射镀膜玻璃（low-E） | 降低传热系数、节能降耗、保温隔热 | 建筑门窗和玻璃幕墙 |  |
| 29 | 装饰 装修 材料 | 建筑用水性内、外墙涂料（漆） | 绿色环保、附着力强 | # 建筑内外墙涂饰 | # 《河北省住房和城乡建设厅关于推广应用环保水漆的通知》（冀建材〔2015〕2号） |
| 30 |  | 干粉涂料 | 附着力强，耐水性、耐洗刷性优异，绿色环保 | 民用建筑内外墙装饰 | 《内外墙干粉乳胶涂料》DB13/T2251-2015 |
| 31 | 防水 材料 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 复合防水效果优异 | 屋面、地下防水工程 | # 《非固化橡胶沥青防水涂料》JC/T2428-2017 |
| 32 |  | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 耐植物根穿刺性能好、耐化学腐蚀及抗辐射能力强 | 屋顶、地下顶板绿化工程 | 《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》JC/T1075-2008、《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013 |
| 33 | 防水 材料 | 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 | 延性高、粘结强度大、施工周期短、适用性好 | 各类屋面、地下、隧道、桥梁、水池防水工程 | 参照其它省市及我省建筑工程使用情况 |
| 34 |  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 非明火作业、施工安全、适应基层变形能力强、具有自愈性 | 非外露屋面防水工程 | 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 |
| 35 |  | 预铺防水卷材 | 粘接可靠、抗窜水性好 | 地下防水工程 | 《预铺防水卷材》GB/T23457-2017 |
| 36 |  | 湿铺防水卷材 | 粘接可靠、施工便捷、缩短工期 | 非外露屋面防水工程 | 《湿铺防水卷材》GB/T35467-2017 |
| 37 |  | 热塑聚烯烃（TPO）防水卷材 | 耐候性好、施工高效 | 屋面、地下防水工程 | 《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》GB27789-2011 |
| 38 | 给排 水及 燃气 管材 管件 | 冷热水用聚丁烯（PB）管道系统管材、管件 | 温度适用范围广、耐老化 | 冷热水供水工程 | 《冷热水用聚丁烯（PB）管道系统 第2部分：管材》GB/T19473.2-2004、《冷热水用聚丁烯（PB）管道系统 第3部分：管件》GB/T19473.3-2004 |
| 39 |  | 大口径给水用（PE）管材 | 重量轻、耐腐蚀、水流阻力小 | 市政给水工程 | 《大口径聚乙烯（PE）给水管道工程技术规程》DB13/T2162-2014、工业和信息化部《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录（2016-2017年本）》 |
| 40 |  | 排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材、管件 | 耐化学稳定性和耐环境低温性能好、连接简便可靠、韧性好、寿命长 | 建筑及市政排水工程 | # 工业和信息化部《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录（2016-2017年本）》 |
| 41 | 给排 水及 燃气 管材 管件 | 聚乙烯缠绕结构壁管材（B型） | 熔缝质量高、输水量大、管道系统柔韧性好、使用寿命长 | 建筑及市政排水工程 | 《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》GB/T19472.2-2004、《埋地塑料直埋管道工程技术规程》CJJ143-2010 |
| 42 |  | 静音排水管材（聚丙烯（PP）静音排水管材、聚氯乙烯（PVC）螺旋排水管材及配套管件） | 良好的降噪静音性能、耐化学腐蚀性能 | 建筑排水工程 | 《聚丙烯静音排水管材及管件》CJ/T 273-2012、《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程》CECS94:2002 |
| 43 |  | 聚乙烯（PE）燃气管材 | 耐化学稳定性好、耐环境低温性能好、重量轻、管材连接简便可靠、抗震性能强 | 城镇燃气管道工程 | # 《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分 管材》GB15558.1-2015 |
| 44 |  | 聚乙烯（PE）管材、高强度聚氯乙烯（PVC-M、O、S）管材、PE-RT Ⅱ型预制直埋保温复合管材 | 具有质轻高强、高韧性、输送液体能力强、工程费用低、耐腐蚀、抗紫外线等良好性能 | 给水、市政供水管网、输油输气 | 《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》（第659号） |
| 45 |  | 同层排水设施 | 节能降噪、安装方便 | 建筑排水工程 | # 《建筑同层排水工程技术规程》CJJ232-2016 |
| 46 |  | 钢塑复合压力管 | 强度高、韧性好、耐腐蚀性能好 | 建筑与市政给水工程 | 《钢塑复合压力管》CJ/T183-2008、《给水钢塑复合压力管管道工程技术规程》CECS237:2008 |
| 47 |  | 球墨铸铁管 | 力学性能优良、耐腐蚀 | 水输送 | # 《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T13295-2013 |
| 48 |  | 无缝钢管 | 耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀 | 锅炉、换热器液体输送 | 《锅炉、热交换器用不锈钢无缝管》GB/T13269-2013、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310-2008 |
| 49 | 暖通 系统 设备 | 预制聚氨酯直埋保温管材 | 防渗耐久、施工便捷、保护环境 | 管道绝热工程 | 《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T81-2013 |
| 50 |  | 碳纤维发热线（板） | 以电为能源，实现低温辐射供暖，分室可控温；计量便利，利于节能 | 无城市或区域集中供热，采用燃气、煤、油等燃料受到环保或消防限制，且无法利用热泵提供供暖热源的建筑 | # 《河北省住房和城乡建设厅关于推广应用碳纤维电采暖技术及产品的通知》（冀建材〔2014〕11号）、《碳纤维发热线供暖技术规程》DB13(J)T 103-2009、《建筑用碳纤维发热线》JG/T538-2018 |
| 51 |  | 冷凝燃气锅炉 | 节约燃料、降低有害气体排放、保护环境 | 采用燃气供暖的建筑 | 《锅炉节能技术监督管理规程》TSG G0002-2010、住房和城乡建设部《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》（建科〔2017〕53号） |
| 52 |  | 冷凝式燃气壁挂炉 | 热效率高、节能环保 | 采用燃气供暖的小型建筑 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB20665-2015、住房和城乡建设部《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》（建科〔2017〕53号） |
| 53 | 暖通 系统 设备 | 燃气吸收式热泵 | 节约能源、保护环境 | 有余热、废热等低品位热源、且资源量不充裕的供热项目 | 《户用及类似用途的吸收式冷（热）水机》GB/T 20107-2006、《直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组》GB/T18362-2008、住房和城乡建设部《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》（建科〔2017〕53号） |
| 54 |  | 高频电磁加热炉 | 高频电磁感应制热、维护简单、寿命长 | 无城市或区域集中供热，采用燃气、煤、油等燃料受到环保或消防限制，且无法利用热泵提供供暖热源的建筑 | 北方地区冬季取暖实际需要 |
| 55 |  | 双面彩钢板复合风管（玻纤板为芯材） | 保温效果好，杜绝“冷桥”现象 | 建筑空调通风管道 | 《双面彩钢板复合风管技术规程》DB 13(J)/T172-2014 |
| 56 |  | 新风系统 | 调节空气质量、改善室内环境 | 各类民用建筑 | # 《民用建筑新风系统工程技术规程》CECS439:2016 |
| 57 |  | 建筑设备强弱电一体化智控节能与管理系统 | 降低建筑能耗、便于管理 | 工业与民用建筑 | 《建筑设备强弱电一体化智控节能与管理系统技术规程》DB13(J)/T249-2018 |
| 58 | 市政 与道 路施 工材 料 | 塑料检查井 | 施工简便、可循环利用 | 建筑及市政工程 | # 《河北省住房和城乡建设厅关于推广应用新型塑料管道和塑料检查井的通知》（冀建材〔2015〕5号） |
| 59 | 市政 与道 路施 工材 料 | 预制混凝土检查井 | 工业化生产、环保节能、质量可控、防水、防渗、防泄漏、缩短工期 | 各类市政、小区内地下工程 | 《预制混凝土检查井》JC/T2241-2014 |
| 60 |  | 预制混凝土化粪池 |  |  | 《钢筋混凝土化粪池》03S702 |
| 61 |  | 透水混凝土 | 防滑降噪、透水性好、利于雨水收集、补充地下水 | 广场、人行步街区、停车场、公园道路等工程 | 《透水砖路面技术规程》CJJ/T188-2012、《透水水泥混凝土路面技术规程》CCJ/T135-2009 |
| 62 |  | 生态透水砖 |  |  | 《再生骨料地面砖和透水砖》CJ/T400-2012、《砂基透水砖》JG/T376-2012 |
| 63 |  | 透水沟、透水井及构件 | 利于雨水收集、补充城市地下水 | 雨水资源利用工程 | 河北省建筑工程使用情况 |
| 64 |  | 沥青路面调温相变材料 | 绿色环保、安全无害、缓解城市热岛效应 | 新建、改建的道路沥青路面 | 《交通运输部关于发布2014年度交通运输建设科技成果推广目录的通知》（科技项目函〔2014〕174号） |
| 65 | 配电 照明 采光 产品 | LED灯 | 节电节能、电源适应性强、使用寿命长 | 建筑照明及景观工程 | # 《建筑室内用发光二极管(LED)照明灯具》JG/T 467-2014、《嵌入式LED灯具性能要求》GB/T30413-2013 |
| 66 |  | 细管直管型荧光灯 | 节电效果好、使用寿命长 | 办公、商业等公建大面积室内照明 | # 《普通照明用自镇流灯的安全要求》GB16844-2008、《双端荧光灯性能要求》GB/T10682-2010 |
| 67 | 配电 照明 采光 产品 | 铝合金电缆 | 以铝代铜、综合成本低 | 电力传输 | # 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆》GB/T31840.1~3-2015 |
| 68 |  | 光电缆（光电复合缆） | 电力、信息一体化传输，节约资源、低碳节能 | 城市电网和用户终端（智能小区） | 《光缆总规范第1部分:总则》GB/T 7424.1-2003 |
| 69 |  | 自然采光、采光产品（导光管） | 改善室内照明质量和自然采光利用效果。 | 采光不足的建筑室内和地下空间 | 《导光管采光系统技术规程》JGJ/T374-2015 |
| 70 | 建筑 机械 设备 | 平头塔式起重机 | 无塔顶结构，塔式起重机之间具有避让性，拆装方便 | 多台塔式起重机交叉作业、群塔作业 | 《塔式起重机》GB/T5031-2008 |
| 71 |  | 建筑固体废弃物资源化利用成套设备 | 将建筑废弃物经分拣，剔除或粉碎后，作为再生资源重新利用 | 建筑废弃物的处理和综合利用工程 | 河北省建筑工程使用情况 |
| 72 |  | 装配式混凝土预制构件生产设备 | 构件部品在工厂成批量生产，现场施工机械化装配 | 装配式建筑部品部件生产 |  |
| 73 | 施工 周转 材料 | 附着式升降脚手架 | 节材、经济、安全、施工快捷、低搭高用 | 高层和超高层建筑工程施工 | # 住房和城乡建设部《建筑业10项新技术（2017版）》、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010、《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ183-2009 |
| 74 | 施工 周转 材料 | 门式钢管脚手架 | 几何尺寸标准化、结构合理、承载能力高；装拆简便、效率高、使用安全可靠、易于运输、堆放 | 各类建筑工程施工 | # 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010、门式钢管脚手架JG13-1999 |
| 75 |  | 碗扣式钢管脚手架 | 结构合理，解决了偏心距的问题；装卸方便、安全可靠、效率高、功能多、不易丢失零散扣件 |  | # 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016、《碗扣式钢管脚手架构件》GB24911-2010 |
| 76 |  | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 承载能力高、安全性和稳定性好、搭拆效率高 |  | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术规程JGJ231-2010、《承插型盘扣式钢管支架构件》JGT503-2016 |
| 77 |  | 铝合金模板 | 轻质节能、承载能力高、周转次数多、易于回收 |  | 住房和城乡建设部《建筑业10项新技术（2017版）》 |
| 78 |  | 塑料复合模板 | 经久耐用、质量轻、可回收利用、节能环保 |  | # 《建筑塑料复合模板工程技术规程》JGJ/T 352-2014 |
| 79 | 与建筑一体化的太阳能设备 | 与建筑一体化的太阳能光热设备 | 绿色、节能、环保 | 各类建筑工程 | # 《河北省住房和城乡建设厅关于加强太阳能光电建筑应用推广工作的通知》（冀建科〔2015〕25号） |
| 80 |  | 与建筑一体化的太阳能光电设备 |  | 集中在学校、医院和政府等具有一定规模的工业和民用建筑 |  |
| 81 | 可再 生能 源设 备 | 地源（污水源、中水源、地埋管）热泵系统 | 节能环保、安全可靠 | 各类建筑工程 | # 发展和改革委员会《可再生能源发展“十三五”规划》（发改能源（2016）2619号）、住房和城乡建设部《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》（建科〔2017〕53号） |
| 82 |  | 低温空气源热泵系统 | 节能、环保，有效解决集中供暖以外的供暖热力需求 | 寒冷地区 | # 住房和城乡建设部《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》（建科〔2017〕53号） |
| 83 |  | 电梯电能回馈装置 | 制动产生的能量得到回收利用，系统的效率大大提高，节能效果明显 | 额定功率30千瓦以下的变频电梯 | 《河北省住房和城乡建设厅关于推广应用电梯电能回馈技术的通知》（冀建科〔2013〕22号） |

- 二、限制使用的建设工程材料设备

| 序号 | 类别 | 名称 | 限制原因 | 限制范围 | 限制依据 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝 土及 砂浆 | 袋装水泥（特种水泥除外） | 浪费资源、污染环境，不符合国家产业政策 | 设区市及县城规划区内 | 《河北省促进散装水泥发展条例》 | 自本目录发布之日起 |
| 2 |  | 现场搅拌混凝土 | 原材料储存和搅拌过程污染环境，质量难控制 |  | 《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》（国办发〔2013〕1号） | 2011年1月1日 |
| 3 |  | 现场搅拌砂浆（预拌干混砂浆除外） |  |  | 《河北省住房和城乡建设厅关于全省预拌混凝土（砂浆）管理工作的通知》（冀建材[2015]6号） | 自本目录发布之日起 |
| 4 | 墙体 材料 | 烧结普通砖、烧结多孔砖（强度等级低于 MU15） | 材料强度不满足《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574-2010中最低强度等级要求 | 承重外墙及潮湿环境的内墙 | 《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574-2010 |  |
| 5 |  | 蒸压普通砖、混凝土砖（强度等级低于 MU15） |  | 承重墙 |  |  |
| 6 |  | 蒸压普通砖、混凝土砖（强度等级低于 MU20） |  | 承重外墙及潮湿环境的内墙 |  |  |
| 7 |  | 普通、轻集料混凝土小型空心砌块（强度等级低于 MU7.5） |  | 承重墙 |  |  |
| 8 | 墙体 材料 | 蒸压加气混凝土砌块（强度等级低于 A5.0） | 材料强度不满足《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574-2010中最低强度等级要求 | 承重墙 | 《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574-2010 | 自本目录发布之日起 |
| 9 |  | 轻集料混凝土小型空心砌块（强度等级低于 MU3.5） |  | 自承重墙 |  |  |
| 10 |  | 轻集料混凝土小型空心砌块（强度等级低于MU5.0） |  | 自承重外墙及潮湿环境的内墙 |  |  |
| 11 |  | 蒸压加气混凝土砌块（强度等级低于 A2.5） |  | 自承重墙 |  |  |
| 12 |  | 蒸压加气混凝土砌块（强度等级低于 A3.5） |  | 自承重外墙 |  |  |
| 13 |  | 烧结空心砖和空心砌块、石膏砌块（强度等级低于MU3.5） |  | 自承重墙 |  |  |
| 14 |  | 烧结空心砖和空心砌块、（强度等级低于 MU5.0） |  | 自承重外墙及潮湿环境的内墙 |  |  |
| 15 | 保温 材料 | 改性水泥聚苯板（聚苯颗粒与水泥混合成型） | 保温性能差、表面易龟裂 | 以保温材料用于各类房屋建筑外墙保温工程 | 《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》（第659号） | 2015年7月1日 |
| 16 |  | 采用聚苯颗粒、玻化微珠等颗粒保温材料与胶结材料混合而成的保温浆料 | 单独使用质量控制困难、保温性能差 | 单独作为保温材料用于外墙保温工程 | 《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》（第659号） | 2015年10月1日 |
| 17 |  | B2级保温材料 | 燃烧等级低、防火性能差 | 单独用于建筑外墙外保温的薄抹灰系统 | 《住房城乡建设部关于发布墙体保温系统与墙体材料推广应用和限制、禁止使用技术的公告》（第1338号）、《建筑设计防火规范》GB50016-2014和河北省建筑工程使用情况 | 自本目录发布之日起 |
| 18 | 门窗 幕墙 及配 套件 | 传热系数大于2.0W/㎡·K的建筑外窗 | 达不到75%居住建筑节能标准要求 | 居住建筑（住宅、集体宿舍、住宅式公寓、托儿所、幼儿园） | 《河北省住房和城乡建设厅关于加强全省建筑节能门窗使用管理工作的通知》（冀建科〔2017〕13号） |  |
| 19 |  | 普通推拉窗 | 达不到建筑节能要求 | 有节能要求的各类房屋建筑工程 |  | 2011年1月1日 |
| 20 |  | 玻璃幕墙 | 因其自爆或脱落而造成损物、伤人事件、危害人民生命财产安全 | 新建住宅、党政机关办公楼、医院门诊急诊楼、中小学校、托儿所、幼儿园、老年人建筑，不得在二层及以上采用 | 《住房城乡建设部 国家安全监管总局关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》（建标〔2015〕38号） | 2015年10月1日 |
| 21 | 门窗 幕墙 及配 套件 | 全隐框玻璃幕墙 | 因其自爆或脱落而造成损物、伤人事件、危害人民生命财产安全 | 人员密集、流动性大的商业中心，交通枢纽，公共文化体育设施等场所，临近道路、广场及下部为出入口、人员通道的建筑 | 《住房城乡建设部 国家安全监管总局关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》（建标〔2015〕38号） | 2015年10月1日 |
| 22 | 装饰 装修 材料 | 外墙瓷砖 | 外墙瓷砖与基层墙体之间形成一道软弱的保温夹层，易造成外墙瓷砖脱落、开裂等问题 | 挤塑聚苯板、岩棉薄抹灰外墙外保温系统禁用 | 《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T30595-2014、《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 483-2015 | 自本目录发布之日起 |
| 23 |  | 非防水透气性外墙涂料（透气性小于0.85g/(m2·h)） | 易导致墙体饰面气泡、发霉、开裂及脱落 | 节能建筑外保温墙体 | 《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574-2010 |  |
| 24 | 防水 材料 | Ⅰ型弹性体改性沥青防水卷材 | 部分物理指标达不到验收要求 | 建筑地下防水 | 不能满足《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011要求 | 2015年10月1日 |
| 25 | 用水 器具 | 便器用手触式（按钮、扳手）冲洗阀 | 易交叉感染 | 新建公共厕所、公共场所卫生间 | 《河北省公共场所限制使用部分用水器具目录》（冀建材〔2003〕445号） | 2003年10月1日 |
| 26 | 暖通 系统 设备 | 手动温控阀 | 无法实现自动恒温功能 | 新建和改、扩建的居住建筑或以散热器为主的公共建筑 | 河北省建筑工程使用情况 | 2011年1月1日 |
| 27 |  | 钢制翅片管散热器 | 外观效果差 | 新建民用住宅 |  | 2015年10月1日 |
| 28 |  | 钢铝复合柱翼型散热器 | 散热量衰减快、散热效果不易保持 |  |  |  |
| 29 | 太阳能热水系统 | 聚丙烯管、钢塑复合管 | 不耐高温、寿命短 | 太阳能集热系统管路高温部分 | 河北省建筑工程使用情况 | 2015年10月1日 |
| 30 | 建筑 机械 设备 | 动圈式和抽头式手工焊条弧焊机 | 耗能大、成本高 | 施工现场 | 国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（发改委令第21号） |  |

- 三、禁止使用的建设工程材料设备

| 序号 | 类别 | 名称 | 禁止原因 | 禁止依据 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑 钢筋 | 热轧光圆钢筋HPB235 | 强度低，浪费资源 | # 《住房和城乡建设部 工业和信息化部关于加快应用高强钢筋的指导意见》（建标〔2012〕1号） | 2015年10月1日 |
| 2 |  | 冷拔低碳钢丝 | 延性差，易脆断 | ## 《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》（第659号） |  |
| 3 |  | HRB335钢筋 | 强度低、耗材耗能高 | 《住房和城乡建设部工业和信息化部关于加快应用高强钢筋的指导意见》(建标〔2012〕1号)、《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T1499.2-2018 | 自本目录发布之日起 |
| 4 | 混凝土 外加剂 | 氯离子含量＞0.1%的混凝土防冻剂 | 易引起钢筋锈蚀，危害混凝土结构寿命 | 参照《混凝土防冻泵送剂》JG/T377-2012 | 2005年3月1日 |
| 5 |  | 氧化钙类混凝土膨胀剂 | 生产工艺落后，过烧成分易造成混凝土胀裂 | # 参照《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 |  |
| 6 | 墙体 材料 | 厚度为90mm以下的隔墙板及80mm以下的石膏砌块 | 隔声和抗冲击性能差 | 参照《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T157-2014、《石膏砌块》JC/T698-2010 | 隔墙板： 2015年10月1日 石膏砌块： 2011年3月1日 |
| 7 |  | 粘土实心砖、粘土多孔砖 | 毁坏耕地，污染环境 | # 《河北省住房和城乡建设厅关于禁止使用实心粘土砖和粘土制品的通知》（冀建科[2015]9号）、《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》（第659号） | 实心粘土砖： 2005年7月1日 粘土多孔砖： 2015年10月1日 |
| 8 | 墙体 材料 | 页岩实心砖 | 毁坏山体、生产耗能大、污染环境 | # 河北省建筑工程使用情况 | 自本目录发布之日起 |
| 9 | 保温 材料 | 非耐碱型玻璃纤维网格布 | 耐碱性差，不能保证砂浆层抗裂性能要求 | # 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906-2013 | 2011年3月1日 |
| 10 |  | 金属面有机材料夹芯板 | 燃烧性能达不到A级，易发生火灾事故 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 | 2015年10月1日 |
| 11 | 门窗 幕墙 及配 套件 | 普通单层或双层玻璃外窗 | 达不到建筑节能要求 | 国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发（2005）40号）、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2005年）》（发改委第40号令） |  |
| 12 |  | 幕墙T型挂件系统 | 幕墙石材板块不可独立拆装、不便于维修 | 河北省建筑工程使用情况 | 2011年3月1日 |
| 13 | 装饰 装修 材料 | 聚醋酸乙烯乳液类(含EVA乳液) 、聚乙烯醇及聚乙烯醇缩醛类、氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液内外墙涂料 | 耐老化、耐沾污、耐水性差 |  |  |
| 14 |  | 瓷釉涂料（外墙） | 含二甲苯溶剂，危害人体健康 |  |  |
| 15 |  | 挥发性有机化合物含量超标的建筑类涂料与胶粘剂 | 挥发有害气体、危害人体健康 | 《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》DB13/3005-2017 | 自本目录发布之日起 |
| 16 | 防水 材料 | 沥青复合胎柔性防水卷材 | 拉力和低温柔度指标低，耐久性差 | 《建设工程质量管理条例（2017年10月修订）》（国务院第687号令） | 2011年3月1日 |
| 17 |  | S型聚氯乙烯防水卷材 | 产品耐老化性能差，防水功能差 | 国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（发改委令第21号） | 2015年10月1日 |
| 18 |  | 芯材厚度小于0.5mm的聚乙烯丙纶复合防水卷材 |  |  |  |
| 19 | 用水 器具 | 6升（不含6升）以上型坐便器 | 浪费水资源 | 《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）、《节水型生活用水器具》CJ164-2014 | 2011年3月1日 |
| 20 | 给排 水及 燃气 管材 管件 | 用铅盐作稳定剂的PVC给水用管材、管件 | 危害人体健康 | 河北省建筑工程使用情况 |  |
| 21 |  | 直径≤600mm平口混凝土排水管(含钢筋混凝土管) | 易泄漏，造成水系和土壤污染 |  |  |
| 22 | 暖通 系统 设备 | 内腔粘砂灰铸铁散热器 | 内部易结垢，导热性差，内腔结砂影响计量器具的使用 | 《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》（第659号） |  |
| 23 |  | 钢制串片散热器 | 片与管易松动，导热性差 |  |  |
| 24 | 暖通 系统 设备 | 非镀锌钢管、冷镀锌钢管 | 易锈蚀，影响热计量温控器具的使用 | 《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》（第659号） | 2015年10月1日 |
| 25 |  | 水暖用内螺纹铸铁阀门 | 锈蚀严重 | 河北省建筑工程使用情况 | 2011年1月1日 |
| 26 |  | 无安全接地的低温辐射电热膜 | 存在安全隐患 |  | 2015年10月1日 |
| 27 | 市政 与道 路施 工材 料 | 砖砌检查井 | 易渗漏，造成水系和土壤污染 |  | 2011年3月1日 |
| 28 |  | 普通水泥步道砖（九格砖） | 外观差、强度低、不透水、使用寿命短 |  | 2015年10月1日 |
| 29 |  | 光面混凝土路面砖 | 影响行人安全，不透水 |  |  |
| 30 | 供水 设备 | 楼房二次供水高位水泥水箱，手工除锈涂漆普通钢板水箱 | 表面粗糙，易生锈污染水源 |  | 2011年3月1日 |
| 31 | 建筑 机械 设备 | QT60、QT80塔式起重机 | 属于落后生产工艺装备 | 国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（发改委令第21号） | 2015年10月1日 |
| 32 |  | 动圈式和抽头式硅整流弧焊机、磁放大器式弧焊机 | 控制参数少，调节精度低，效率较低，耗材大 | 国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（发改委令第21号）、工业和信息化部《高耗能落后机电设备（产品）强制淘汰目录（第二批）》（工信部〔2012〕年第14号）、《高耗能落后机电设备（产品）强制淘汰目录（第四批）》（工信部〔2016〕年第13号） |  |
| 33 | 建筑 机械 设备 | 用摩擦式卷扬机驱动的钢丝绳式物料提升机 | 摩擦式卷扬机无反转功能，吊笼下降时无动力控制，下降速度易失控，安全隐患大 | 《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》（第659号） | 2015年10月1日 |
| 34 | 施工周转材料 | 采用脲醛树脂生产的竹、木胶合板模板 | 耐水性较差，周转使用次数少，浪费资源 | 河北省建筑工程使用情况 | 2011年3月1日 |
| 35 |  | 脚蹬式吊篮 | 劳动强度大、施工效率低、存在安全隐患 |  | 2015年10月1日 |
| 36 |  | 大模板悬挂脚手架（包括同类型脚手架） | 由于结构缺陷，架体横向稳定性差，抗风荷载能力差，易造成架体倾翻，发生坠落事故 | 《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》（第659号） |  |

河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料

设备产品目录（2018年版）编制说明

河北省住房和城乡建设厅

2018年X月

《河北省推广、限制和禁止使用建设工程

材料设备产品目录（2018年版）》编制说明

- 一、编制原则

根据有关法律法规并结合我省建筑业实际，自1998年起，我省对建设工程材料设备的使用实行“推广、限制和淘汰制度”。截止目前，共发布了八批“推广、限制和淘汰使用产品目录”，为建设工程推荐优质材料设备，对落后的材料设备及时限制或禁止使用，为提升工程质量水平提供了保障，促进了全省建筑节能和绿色建筑的持续发展。

《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2018年版）》（以下简称本目录），是在《河北省建设工程材料设备推广产品目录（2013年版）》《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2015年版）》基础上，依据国家有关政策，并参考其他省（市）目录，结合我省工程建设实际需要，增加了部分内容，对不符合产业政策且退出市场多年的产品进行了删减，在广泛征求生产、设计、施工、监理、科研等单位以及各有关主管部门和单位意见基础上，经汇总、归纳和专家反复论证后形成。

列入本目录推广部分的材料设备，是对建筑节能和绿色建筑具有支撑作用、对产业转型具有推动作用的产品。列入本目录限制和禁止部分的材料设备，是社会关注度较高或工程使用中出现问题较多，对工程质量、安全、节能、环保等影响较大的产品。由于建设工程材料设备品种众多，本目录未能全部覆盖，未列入本目录的产品，仍按国家、省现行政策和标准执行。

- 二、内容说明

本目录共收集149种材料设备，其中推广部分83种（新列入30种），限制部分30种（新列入17种），禁止部分36种（新列入3种）。对新列入的材料设备说明如下：

- （一）推广部分

1、HRB600钢筋

国家标准化管理委员会于2018年2月发布了《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2-2018，其中增加了HRB600高强钢筋，采用此钢筋替代低强度钢筋可明显减少钢筋用量及加工量, 有效提高配筋效率，方便施工。

2、CRB600H、CRB680H钢筋

CRB600H、CRB680H高强钢筋具有节材节能、高强高延、施工速度快等优势。CRB600H已列入国家发展和改革委员会《国家重点节能低碳技术推广目录（ 2017本）》、住房和城乡建设部《建筑业10项新技术（2017版）》。

3、结构用型钢及钢构件

结构用型钢及钢构件包含钢柱（H型、十字型、箱型、圆管）、钢梁（H型、箱型）、钢桁架（H型、箱型）、管桁架（圆管）、钢管束组合结构构件等，产品具有自重轻、工业化生产、安装快捷、施工周期短、抗震性能好、减少环境污染等综合优势。

4、微晶发泡板材及砌块

微晶发泡板材及砌块由沙漠风积沙、河流淤泥沙或煤矸石、粉煤灰、各种尾矿渣及建筑垃圾等固体废弃物，经专业化配料后在特定热工艺条件下晶化、发泡、烧结成型的新型墙体材料，具有强度高、密度小、耐火保温等特点。

5、自保温砌块

自保温砌块是一种集结构和保温于一体的新型墙体材料，具有导热系数低、质轻、强度高、防火和隔音性能好、施工方便等优点。

6、绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板

绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板以可发性聚苯乙烯珠粒为原料，加入石墨、发泡剂、环保型阻燃剂等助剂而成的石墨聚苯颗粒，加热发泡后在模具中成型的闭孔结构保温板材。与传统聚苯板相比，具有导热系数低，节能阻燃等优势。

7、热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（燃烧性能A级的高密度型）

热固复合聚苯乙烯泡沫保温板以聚苯乙烯泡沫颗粒或板材为保温基体，使用处理剂复合制成的板状制品，按密度分为低密度性和高密度型。产品导热系数低，保温性能好，高密度型燃烧性能可达A2级。

8、泡沫玻璃板

泡沫玻璃板以玻璃为原料，经高温发泡成型的多孔无机非金属A级防火保温材料，具有保温、耐久、低吸水率、不燃、无放射性、机械强度好、尺寸稳定、与各类胶结材料粘结性好等特点，适用于屋面、地面、与土壤接触的外保温工程。

9、发泡陶瓷保温板

发泡陶瓷保温板以尾矿、粉煤灰、陶瓷废料等非金属固体废弃物为主要原料，辅以发泡剂经高温烧结而成的多孔陶瓷保温板，燃烧性能达到A1级，耐久性能好，低吸水率，产品实现资源化再利用，生态环保。

10、现浇混凝土夹芯保温墙体

现浇混凝土夹芯保温墙体采用工厂定制生产网架保温夹芯板，在施工现场两侧浇筑混凝土，形成集受力、保温于一体的混凝土夹芯保温结构墙体。此类墙体结构浇筑与保温同步施工，具有施工方便，利于防火等优点。

11、现浇混凝土复合保温板

现浇混凝土复合保温板可实现墙体保温、混凝土浇筑一次成型，减少施工工序，墙体保温材料与主体及装饰抹灰层结合紧密牢固，保温效果好，连接牢固等优点。

12、复合型材（木塑型材、铝木复合型材）

复合型材具有节约材料、适用范围广、保温隔热、装饰耐久性好等特点，适用于建筑节能门窗。

- 13、干粉涂料

干粉涂料是一种加水即用，节能环保型涂料，产品具有附着力强，耐水性、耐洗刷性优异，绿色环保等特点，适用于民用建筑内外墙涂饰工程。

- 14、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料

- 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料能够瞬间固化成膜，与基材粘附力好，综合性能突出，优化了传统防水卷材的施工过程及施工工艺。产品具有延性高，粘结强度大，施工周期短，适用性好等特点，适用于各类屋面、地下、隧道、桥梁工程。

- 15～16、预铺、湿铺防水卷材

预铺防水卷材由主体材料、自粘胶、表面防（碱）粘保护层、隔离材料构成的，与后浇混凝土粘结，防止粘结面窜水的防水卷材；湿铺防水卷材是在基面潮湿的情况下使用的防水卷材。预铺、湿铺防水卷材优化了传统防水卷材的施工工艺，粘结可靠，保障了防水工程质量。

- 17、同层排水设施

同层排水系统中，器具排水管和排水横支管不穿越本层结构楼板到下层空间，且与卫生器具同层敷设并接入排水立管的排水方式。排水管道在本层内敷设，采用了一个共用的水封管配件代替诸多的P弯、S弯，结构合理，节材降噪，漏水率低，避免了临层干扰。

- 18、钢塑复合压力管

钢塑复合压力管具有强度高，韧性好，耐腐蚀性能好，流体阻力小，能耗低，管材连接简便可靠等特点。

- 19、球墨铸铁管

球墨铸铁管具有优良的力学性能及耐腐蚀性，安装简便快捷，绿色环保、适应性强等特点，适用于给排水管道工程。

- 20、无缝钢管

无缝钢管具有相同强度下重量较轻，提高材料利用率，简化制造工序，耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学介质腐蚀等特点。

21～24、冷凝燃气锅炉、冷凝式燃气壁挂炉、燃气吸收式热泵、高频电磁加热炉

冷凝燃气锅炉、冷凝式燃气壁挂炉、燃气吸收式热泵、高频电磁加热炉节省燃料、高效节能、低氮环保，是气代煤、电代煤的有效替代产品。

- 25、新风系统

新风系统是由送风系统和排风系统组成的独立的空气处理系统，分为管道式新风系统和无管道新风系统，主要用于室内空气净化、通风，改善居室空气环境。

- 26、建筑设备强弱电一体化智控节能与管理系统

建筑设备强弱电一体化智控节能与管理系统将智能控制器嵌入传统建筑设备中，结合物联网技术，通过运维中心计算控制，构成强弱电一体化智控节能管理系统，自动调节设备的运行，实现节能目的。系统主要应用于商业广场、办公楼、机场车站、公路地铁、医院、学校及工业厂房等建筑。

- 27～28、预制混凝土检查井、预制混凝土化粪池

工业化生产、环保节能、质量可控、防水、防渗、防泄漏、缩短工期，适用于各类市政、小区内配套工程。

- 29、沥青路面调温相变材料

沥青路面调温相变材料按设计比例，添加于道路面层沥青混合料中，按常规施工工艺摊铺，可形成“相变自调温沥青路面”。产品具有绿色环保，安全无害，缓解城市热岛效应等特点。

- 30、塑料复合模板

塑料模板周转次数多，可回收再利用，质量轻，规格适应性强，可锯、钻，使用方便，有较好的力学性能和电绝缘性能，可满足各种建筑结构支模需要。

- （二）限制部分

1、袋装水泥（扩大限制范围）

《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2015年版）》中袋装水泥限制使用范围是设区市规划区内新建、改建、扩建的各类房屋建筑工程。按照《河北省促进散装水泥发展条例》及我省环境治理工作需要，将限制使用范围扩大到设区市及县城规划区内新建、改建、扩建的各类房屋建筑工程。

2、现场搅拌砂浆（扩大限制范围）

《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2015年版）》中现场搅拌砂浆（预拌干混砂浆除外）限制使用范围是设区市规划区内新建、改建、扩建的各类房屋建筑工程。按照河北省住房和城乡建设厅《关于做好建筑工程预拌砂浆使用管理工作的通知》（冀建材〔2014〕12号）及我省环境治理工作需要，将限制使用范围扩大到设区市及县城规划区内新建、改建、扩建的各类房屋建筑工程。

3～13、墙体材料

本目录所列墙体材料强度不满足《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574-2010中最低强度等级要求，在我省建设工程中限制使用。

14、B2级保温材料

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014规定，建筑的内、外保温系统，宜采用燃烧性能为A级的保温材料，不宜采用B2级保温材料。结合我省建筑工程保温材料使用情况，及消防管理形势需要，在新建、改建、扩建的各类建筑外墙外保温薄抹灰系统中不得使用。

15、传热系数大于2.0W/㎡·K的建筑外窗

根据《河北省住房和城乡建设厅关于加强全省建筑节能门窗使用管理工作的通知》（冀建科〔2017〕13号），传热系数大于2.0W/㎡·K的建筑外窗，不得用于75%节能标准要求的居住建筑（住宅、集体宿舍、住宅式公寓、托儿所、幼儿园）。

16、外墙瓷砖（扩大限制范围）

外墙瓷砖与基层墙体之间形成一道软弱的保温夹层，易造成外墙瓷砖脱落、开裂等问题，《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2015年版）》中外墙瓷砖的限制范围是挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统禁用。《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》（JG/T 483-2015）中，未将外墙瓷砖列入岩棉薄抹灰外墙外保温系统构造，因此将外墙瓷砖的限制使用范围扩大到挤塑聚苯板、岩棉薄抹灰外墙外保温系统。

17、非防水透气性外墙涂料（透气性小于0.85g/(m2·h)）

非防水透气性外墙涂料易导致墙体饰面起泡、发霉、开裂及脱落，依据《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574-2010及河北省建筑工程使用情况，不得在节能建筑外墙外保温工程中使用。

- （三）禁止部分

- 1、HRB335钢筋

- 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2015年版）》中HRB335钢筋为限制使用材料。国家标准化管理委员会于2018年2月发布了《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2-2018，删除了牌号为HRB335热轧带肋钢筋的有关内容，因此，本目录将其调整为禁止使用产品，严禁在新建工程中使用。

2、页岩实心砖

页岩实心砖生产过程耗能大、毁坏山体、污染环境，存在以粘土替代页岩原料情况，结合我省实际，禁止在建设工程中使用。

- 3、挥发性有机化合物含量限值超标的建筑类涂料与胶粘剂

《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》DB13/3005-2017，对外墙涂料、内墙涂料、挥发固化型防水涂料、水性地坪涂料、水性建筑防腐涂料、水基型胶粘剂的挥发性有机化合物的含量规定了限值标准，对于挥发性有机化合物含量超标的建筑类涂料与胶粘剂严禁使用。