附件1：

定制塑料门窗产业技术联盟条例

（试行）

中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会

全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会

二〇一八年十二月

定制塑料门窗产业技术联盟条例（试行）

第一章  总则

第一条  名称

中文名称：定制塑料门窗产业技术联盟

英文名称：Custom Plastic Windows and Doors Industry Technology Alliance

第二条  宗旨

定制塑料门窗产业技术联盟是中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会和由全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会联合组建并在中国建筑金属结构协会领导下，以国内外从事品牌定制塑料门窗研发、生产企业及提供定制塑料门窗配套的上下游产业链企业、科研院所、设计、开发单位为主体，为定制塑料门窗产业提供系统技术支持服务、编制标准、推广宣传等业务。

第三条  办公地点

联盟办公室及办公地点设在北京,具体工作由塑料门窗委员会负责组织。

第二章  工作范围

第四条  工作范围

（一）在协会领导下，宣传贯彻国家大政方针、法律法规及相关产业政策，促进和推动定制塑料门窗产业健康快速发展。

（二）引导传统门窗产业升级，积极开展技术创新、技术服务、市场经营、品牌推广，遏制不正当的竞争，积极支持联盟成员间的横向联合，相互协作，取长补短，协调发展。

（三）根据定制塑料门窗产业发展方向和目标，提出并承担和组织制订定制塑料门窗产品标准和应用技术导则等。

（四）组织开展国内外门窗设计、制造和安装技术交流与合作，开展技术咨询和技术服务。

（五）组织专业技术培训，培养专业设计人才和产业技术工人。

（六）弘扬工匠精神，做工匠产品，提升定制门窗产业专业技术服务能力和服务水平，以此带动建筑门窗行业的综合素质的提高。

（七）开展多种形式的信息交流。

（八）向社会广泛宣传推广品牌产品和拓展市场。以科技进步、服务为先导，为私人或工程提供高性能高品质的品牌产品。

第三章  产业技术联盟组成、办公室职责

第五条  组成

产业技术联盟由参加联盟成员组成。产业技术联盟办公室是常设办事机构，日常工作由在京的塑料门窗委员会办公室工作人员负责。

第六条  产业技术联盟办公室职责

（一）负责产业技术联盟的日常事务。

（二）调研定制塑料门窗产业的现状、存在的问题、客户需求及发展方向和目标的。

（三）研究定制塑料门窗系统应用技术指南、运营渠道、品牌推广和发展战略及目标的实施。

（四）宣传推广定制塑料门窗产业联盟、企业和品牌产品。

（五）引导消费者树立高品质高性能门窗品牌意识。

（六）开展有益于定制塑料门窗市场推广的有关活动。

（七）利用刊物、网络和新媒体发布定制塑料门窗产业的最新信息动态。

（八）对定制塑料门窗产业发展重大决策和重大活动，征求联盟成员的意见。

（九）做好定制塑料门窗产业的技术咨询和技术服务工作。

（十）调研市场需求，结合高端地产发展方向，引导行业发展。

第四章  联盟成员单位条件、申报

第七条  成员类别：

成员分单位成员和个人成员。

第八条  成员条件

凡是中国建筑金属结构协会会员单位并符合定制塑料门窗条件的门窗及门窗上下游产业链企业、设计、开发、科研院所、检测等单位，经审核批准均可成为成员。

（一）成员的基本条件

1．符合、拥护和执行本条例；

2．按规定每年定期缴纳会员费和服务费。

（二）联盟成员的具体条件

1．生产企业基本条件：

1）营业执照经营范围含有所生产经营的产品。

2）门窗企业必须有从事定制塑料门窗生产三年（含三年）以上的经历。

3）密封胶条、五金配件、密封胶、中空玻璃、纱门窗生产企业近三年时间内有3家（含3家）以上定制造制门窗客户。

4）设计、制作、安装、运营和技术服务体系完整。

5）生产设备、检测设备、计量和检测手段齐全。

6）具有保证产品质量的专业设计人员、熟练技术工人以及质量检验人员。专业技术人员和熟练技术工人参加过中国建筑金属结构协会组织的门窗专业技术培训，并取得相关结业证书。

7）具有健全有效的质量管理制度和体系。

8）定制塑料门窗产品品质、配置高于国家或行业现行标准，门窗及配套产品（密封胶条、密封胶、五金件）承诺使用寿命不少于20年。纱门窗产品承诺使用寿命不少于10年。

9）生产厂房面积不低于2000m2、仓库面积不低于500m2。

10）定制塑料门窗企业连续3年实际总销售量不低于1000m2。配套产品（五件、胶条、密封胶、增强型钢）等企业应有为定制塑料门窗企业提供配套的合同和产品。

11）有公认并专用服务于定制塑料门窗的品牌系列产品。

2．定制塑料门窗产品条件：

1）有国家认可的注册商标。

2）PVC-U型材用共混料配方：

（1）型材颜色为瓷白或象牙白，表面光润；

（2）每100份添加碳酸钙不大于10份；

（3）表观密度：0.60 g/cm3～0.65 g/cm3；

（4）型材密度：不应大于1.5 g/cm3。

3）门窗系统及门窗用PVC-U型材：

（1）严寒、寒冷地区定制塑料门窗产品应为70系列（含70）以上平开系统，且窗用主型材可视面壁厚≥2.8㎜；其它地区定制塑料门窗产品应为65系列（含65）以上平开系统，且窗用主型材可视面壁厚≥2.5㎜。

（2）型材表面装饰:白色、覆膜（内侧、外侧均覆膜）、水性漆喷涂、通体覆膜；

（3）型材老化时间：不应小于6000小时。

（4）其他性能应符合GB/T8814《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》。

4）门窗系统完善，能完成各种窗型及组合窗的系统门窗。

5）密封胶条：能保证与窗同寿命，且便于更换。

6）玻璃：中空玻璃或两腔三玻中空玻璃，并能保证与窗同寿命。

7）五金配件：满足窗的承载能力，并能保证与窗同寿命。

8）增强型钢：满足强度和刚度要求，并采用防腐处理。

9）门窗产品性能要求：抗风压强度P≥2.5 kPa或3.0kPa，气密性1.0＜q1≤0.5[m3/（m·h）]，水密性△P≥350Pa，隔声性能Rw≥32dB，整窗传热系数应达到当地居住建筑节能设计标准要求。抗风压性能应满足门窗所在地建筑对门窗的要求，并应进行设计计算。

10）有完善的门窗加工组装手册。

11）有符合应用区域的各类墙体的安装技术工法和节点图。

3．定制塑料门窗用密封胶条产品条件：

1）有国家认可的注册商标，并获得质量管理体系和环境管理体系认证证书。

2）胶条材质为硫化橡胶类或三元乙丙橡胶，且不含有再生胶料。

3）产品技术指标：胶条应符合国家现行标准GB/T24498-2009《建筑门窗、幕墙用密封胶条》和JG/T386-2012《建筑门窗用符合胶条》的要求，且回弹恢复（Dr）不应小于5级（70%—80%）,热老化后回弹恢复（Da）不应小于4级（60%—70%）。拉伸恢复应大于97%或拉伸疲劳永久变形不应大于8%。

4）有承诺整窗使用寿命20年的产品。

4．定制塑料门窗用密封胶产品条件：

1）有国家认可的注册商标。

2）门窗及安装用密封胶应环保无污染，且使用寿命达到20年。

3）具体技术指标要求：①回弹恢复（Dr）不应小于5级（70%—80%）；②热老化后回弹恢复（Da）不应小于4级（60%—70%）。③拉伸恢复应大于97%；④拉伸疲劳永久变形不应大于8%。

4）承诺有使用寿命20年的产品。

5．定制塑料门窗用五金件产品条件

1）有国家认可的注册商标。

2）具体技术指标要求：

（1）建筑门窗五金件系列标准反复启闭次数明细表

| 序号 | 品类 | 反复启闭 |  | 参阅标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执手 | 2.5万 |  | JG-T 124-2017 建筑门窗五金件传动机构用执手 |
| 2 | 传动锁闭器 | I类 | 20万 | JG-T 126-2017 建筑门窗五金件传动锁闭器 |
|  |  | II类 | 2.5万 |  |
| 3 | 合页 | I类门 | 20万 | JG-T 125-2017 建筑门窗五金件 合页（铰链） |
|  |  | II类门 | 10万 |  |
|  |  | III类窗 | 2.5万 |  |
| 4 | 风撑 | 锁定 | 1万 | JG-T 128-2017 建筑门窗五金件撑挡 |
|  |  | 摩擦 | 1.5万 |  |
| 5 | 旋压执手 | 1.5万 |  | JG-T 213-2017 建筑门窗五金件旋压执手 |
| 6 | 插销 | I类 | 1万 | JG-T 214-2017 建筑门窗五金件插销 |
|  |  | II类 | 0.5万 |  |
| 7 | 单点锁闭器 | I类（推拉锁） | 1.5万 | JG-T 130-2017 建筑门窗五金件单点锁闭器 |
|  |  | II类(月牙锁) | 1.5万 |  |
|  |  | III类(传动锁) | 5万 |  |
| 8 | 滑轮 | 门 | 10万 | JG-T 129-2017 建筑门窗五金件滑轮 |
|  |  | 窗 | 2.5万 |  |
| 9 | 多点锁闭器 | 2.5万 |  | JG-T 215-2017 建筑门窗五金件多点锁闭器 |

（2）耐腐蚀性能

| 常用覆盖层 |  | 碳素钢基材 |  |  | 锌合金基材 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属镀层 | 镀 锌 层 |  | 室外用 | 中性盐雾（NSS）试验，240h（国家现有五金件检测标准为96h）镀锌层应达到外观评级RA≥8级480h(国家现有五金件检测标准为240h)基体应达到保护评级RA≥8级 | 室外用 | 中性盐雾（NSS）试验，240h（国家现有五金件检测标准为96h）镀锌层应达到外观评级RA≥8级 |
|  |  |  | 室内用 | 中性盐雾（NSS）试验，240h（国家现有五金件检测标准为72h）镀锌层应达到外观评级RA≥8级，480h(国家现有五金件检测标准为168h)基体应达到保护评级RA≥8级。 | 室外用 | 中性盐雾（NSS）试验，240h（国家现有五金件检测标准为96h）镀锌层应达到外观评级RA≥8级。 |
|  | 铜+镍+铬或镍+铬 |  | 铜加速乙酸盐雾（CASS）试验16h、腐蚀膏腐蚀（CORR）试验16h、乙酸盐雾（AASS）试验96h,应达到外观评级RA≥8级。 |  | 铜加速乙酸盐雾（CASS）试验16h,腐蚀膏腐蚀（CORR）试验16h，乙酸盐雾（AASS）试验96h,应达到外观评级RA≥8级。 |  |

3）承诺有使用寿命为20年的产品。

6．定制塑料门窗用纱门窗条件：

1）有国家认可的注册商标。

2）纱门窗的使用寿命达到10年，且可更换。

3）承诺有使用寿命10年的产品。

7．定制塑料门窗生产企业组装设备配置：

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台套） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一组配置:基本型 |  |  |  |  |
| 1 | 门窗设计软件 |  | 1 | 门窗自动设计，生成下料单 |
| 2 | 数显双头切割锯床 |  | 1 | 45度、90度材切割 |
| 3 | 端面铣床 |  | 1 | 中梃端面铣削（根据型材定制成型铣刀） |
| 4 | 玻璃压条切割锯床 |  | 1 | 玻璃压条切割 |
| 5 | 增强型钢切割锯 |  | 1 | 增强型钢定尺切割 |
| 6 | 水槽铣床 |  | 1 | 加工排水孔及气压平衡孔 |
| 7 | 锁孔槽加工机 |  | 1 | 执手孔加工 |
| 8 | 数控仿型铣床 |  | 1 | 门锁孔及其它孔槽的加工 |
| 9 | 螺钉紧固机 |  | 1 | 增强型钢紧固 |
| 10 | 塑料门窗两点焊接机 |  | 1 | 框扇焊接 |
| 11 | 塑料门窗数控四角焊接机 |  | 1 | 框扇焊接 |
| 12 | 塑料门窗单点任意角焊接机 |  | 1 | 任意角度焊接 |
| 13 | 塑料门窗数控角缝清理机 |  | 1 | 焊角上下平面焊瘤清理、胶条槽及外角焊瘤清理 |
| 14 | 五金件安装台 |  | 1 | 扇五金配件安装 |
| 15 | 运输车 |  |  | 根据产能需要配置合理数量（包括用于型材、杆件、框扇、成品、五金等） |
| 15 | 工装 |  |  | 根据门窗系统要求配置（包括切割、焊接、五金安装等） |
| 16 | 辅助工具 |  |  | 门窗生产各工序必备的专用工具 |
| 注：中梃连接不推荐采用焊接工艺。 |  |  |  |  |
| 第二组配置：数字型 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 数量 （台套） | 备 注 |
| 1 | 信息化管理软件 |  | 1 | 用于门窗销售、计划、生产管理、售后服务的运营软件，实现信息化管理。 |
| 2 | 数控双角锯、钻铣加工中心或锯切铣一体化加工中心 |  | 1 | 用于杆件自动加工 |
| 3 | 数控四角焊接机、多刀具数控角缝清理机或焊接清理自动线 |  | 1 | 用于部件加工 |
| 4 | 五金安装、框扇组装、玻璃安装相匹配的工作台或组装流水线 |  | 1 | 用于门窗装配 |
| 5 | 端面铣床 |  | 1 | 中梃端面铣削（根据型材定制成型铣刀） |
| 6 | 玻璃压条切割锯床 |  | 1 | 玻璃压条切割 |
| 7 | 增强型钢切割锯 |  | 1 | 增强型钢定尺切割 |
| 8 | 工装 |  |  | 根据门窗系统的要求配备与型材和加工工艺相匹配的工装 |
| 9 | 运输车 |  |  | 根据产能需要配置合理数量（包括用于型材、杆件、框扇、成品、五金等） |
| 10 | 辅助工具 |  |  | 门窗生产各工序必备的专用工具 |
| 注：门窗加工厂设备的品种、数量应包含且不限于以上推荐配置中所列。 |  |  |  |  |

8．门窗生产企业检测设备基本配置：

| 序号 | 设备名称 | 数量（台套） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温冷冻箱 | 1 | 用于型材进厂检验。 |
| 2 | 型材落锤冲击试验机 | 1 | 用于型材进厂检验。 |
| 3 | 塑料门窗角强度试验机 | 1 | 用于焊角破坏力检测。 |
| 4 | 门窗三性检测设备 | 1 | 可选项。 |
| 5 | 保温性能检测 | 1 | 可选项。 |

第九条 材料申报

1．填写企业基本条件申报表（见附件1）。

2．填写产品条件申报表（见附件2）。

3．营业执照复印件。

4．有国家认可的注册商标。

5．质量保证体系认证证书或质量管理文件。

6．三年内国家级检测单位的产品质量检测报告(门窗用型材、五金、密封胶条、密封胶、中空玻璃均需提供检测报告)。

7．2份用户合同及用户意见。

8．产品承诺使用年限保证书。

第十条 审核考察

1．塑料门窗委员会收到申报材料收到后，将组织专家按照申报条件进行初审核。

2．初审中对申报材料存有异议，委员会应与申报单位沟通补充完善。

3．对初审不合格的单位，应向申请单位说明原因，申报资料不予退还。

4．初审合格的单位后，联盟办公室将组织或委托专家赴申报单位现场实地考察实际情况是否与申报情况相符。
    5．考察人员的差旅费用由被考察单位承担。

第十一条 个人成员条件

1．在科研、设计、开发单位和行业组织等单位长期从事本行业工作。

2. 经验丰富并有技术、管理等方面的专长。

3. 热爱、关心行业工作。

第五章  监督、管理

第十二条 监督、管理

1．自中国建筑金属结构协会和全国建筑幕墙和门窗标准化技术委员会授予“定制塑料门窗产业技术联盟成员”和“高品质定制塑料门窗品牌产品”之日起有效期为四年。

2．企业名称发生变更时，应在变更后三个月内提出申请，由中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会审批后更换证书，并报中国建筑金属结构协会备案。

3．加入联盟并获得“高品质定制塑料门窗品牌产品”的企业，可以在广告媒体使用中国建筑金属结构协会授予的“定制塑料门窗产业技术联盟”和“高品质定制塑料门窗品牌产品”的冠名或在相应产品上标识。

4．获得“高品质定制塑料门窗品牌产品证书”的企业，不得将使用权转让其它企业使用。

5．如有投诉，委员会将进行核实。必要时中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会将组织或委托有关人员对企业进行现场检查，包括（原辅材料、生产工艺、半成品、产成品等项，并对产成品抽样检测）和委托省级以上技术监督局授权认可（具有CAL授权标志图形）的检测单位抽样检测。

6．委员会将根据现场和检测机构的检验结果，出具“企业产品质量报告”。

7．对产品质量不合格的企业要求限期整改，整改后仍不合格的企业将收回“高品质定制塑料门窗品牌产品”证书和标牌。

8．抽检费用、现场审查费用、专家差旅费由被检企业承担。

9．“高品质定制塑料门窗品牌产品”有下列情况之一者，将取消其称号，收回证书及标志，并在行业内通报：

（1）产品质量发生重大事故或用户以书面或网络方式投诉产品质量不符合条例要求和服务质量低劣，并经查实。

（2）一年内在质量监督检查部门或委员会连续两次抽查中，产品质量不合格者。

（3）将称号、标志转让其它企业使用或用于其它产品。

（4）延期三个月未按规定交纳冠名管理服务费。

（5）不遵守联盟条例，经过调查核实后。

（6）经查实，定制塑料门窗中使用的对产品性能质量有重大影响的材料质量性能发生变化。

（7）企业在申报过程中有弄虚作假行为，经查证后属实或企业生产条件、管理工作发生重大问题，不能达到原申报条件者。

（8）不能履行所应承担的责任与义务的。

（9）企业更名，一个季度内未能以书面形式通知委员会者。

（10）企业连续两年严重亏损，亏损总额达到或者超过净资产的40%。

（11）企业自愿提出。

13．中国建筑金属结构协会和塑料门窗委员会将利用在各项活动或工作中向社会和用户推荐“高品质定制塑料门窗品牌产品”，并实事求是地为联盟成员企业的生产经营和参加有关部门的活动提供支持和服务。

第六章  联盟成员权利、义务

第十三条  成员的权利

1．随时了解产业技术联盟日常工作情况和提出建议的权利，有监督产业技术联盟工作人员行为的权利。

2．有对成员单位中损害联盟利益进行举报的权利，提出免除建议的权利。

3．参加产业技术联盟重大活动投票表决的权利。

4．参与产业技术联盟重大决策的权利。

5．享有技术支持和服务的权利。

第十四条  成员的义务

1．模范遵守国家法律法规，带头宣传执行国家大政方针和有关建筑节能和环保产业政策，遵守联盟成员的条件。

2．应积极参加产业技术联盟组织的重大活动，了解所在地区定制塑料门窗产业的情况。

3．热心工作，遵守产业公约，带头维护产业秩序和执行产业技术联盟通过集体讨论做出的决定。

4．尊重产业技术联盟的协调工作，对外维护产业技术联盟整体形象。

5．及时和真实地向产业技术联盟反映情况，对行业工作提出有价值的意见和建议，并积极参与行业的发展工作。

6. 结合本人或单位的特点，在促进产业发展方面给予产业技术联盟尽可能的工作支持，完成协会交办或产业技术联盟讨论通过后委托的任务。

7．完成和做好产业技术联盟的调查统计工作。

8．联盟单位每年三月应缴纳冠名管理服务费用10000元人民币。